一．实验目的

测验保持手臂稳定能力之用，也可以间接测定情绪的稳定程度。

二、实验内容

九洞测验：以通过最小洞的直径之倒数作为被试手臂稳定性的指标。

曲线或楔形槽测试：以不碰边时的最小宽度值之倒数为被试手臂稳定性指标。

定量测试：实验可以记录下被试移动整个曲线或楔的时间及接触边缘次数，也可以记录被试在某一洞或曲线、楔某一位置稳定停留的时间，或某确定时间内接触边缘次数。

三、实验仪器

1. BD－Ⅱ－304A 型仪器盒

2. 一根带绝缘棒的金属测试针。

3. DC 6V 电源适配器。

4. 计时器

- 四、测定原理及使用方法

1.九洞测试：令被试手握测试针，悬肘，悬腕，将金属针垂直插入最大直径的洞内直至中隔板，灯亮后再将棒拔出。然后按大小顺序重复以上动作。插入和拔出金属针时，均不允许接触洞的边缘，一经接触蜂鸣器即发出声音，表示试验失败，只有在插入和拔出时皆未碰边才算通过。

| 出错位置宽度/mm | 3.5 | 3 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出错次数 | 2 | 3 | 5 |
| 总时间 | 1分43秒45 |  |  |

被试手臂稳定性指标：1/3.5

2.曲线或楔形槽测试：将金属针插入楔形槽左侧最大宽度处或曲线槽中央最大宽度处（必须插到与中隔板接触）。然后悬臂, 悬腕，垂直地将针沿槽向宽度减小的方向平移, 至最小宽度处为止，移动时不与中隔板接触。此过程中均不允许针接触槽的边缘，如有接触发生，则蜂鸣器会发出声音。以不碰边时的最小宽度值之倒数为被试手臂稳定性指标。

|  | 曲线测试 | 楔形槽测试 |
| --- | --- | --- |
| 首次出错位置宽度/mm | 3.1 | 2.0 |
| 通过全程错误次数 | 4 | 6 |
| 通过总时间 | 26秒07 | 12秒65 |

被试手臂稳定性指标：

曲线测试：1/3.1

楔形槽测试：1/2

3.定量测试

九洞、曲线或楔形槽测试同上。每次实验开始时，按记时计数器“开始”键，开始记时。如金属针与洞、曲线或楔的边缘接触一次，则记时计数器计数一次。实验可以记录下被试移动整个曲线或楔的时间及接触边缘次数，也可以记录被试在某一洞或曲线、楔某一位置稳定停留的时间，或某确定时间内接触边缘次数。稳定性指标可用（碰边次数×时间）之倒数表示，碰边次数越多、时间越长，则稳定性越差。

根据上面两张表，稳定性指标为：

九洞测试：1/10*103s=1/1030

曲线测试：1/4*26s=1/104

楔形槽测试：1/6*12s=1/72

五．实验结论

1.在图形宽度越小处，碰边数越多。

2.手臂稳定性与图形形状，宽度，被试者心理生理状态，外界环境有关。

3. 反应时存在个体差异，同一个被试，在同一条件下，其每时每刻的反应时间也会因其生理和心理方面某些变化而不同。